## Slide 1
Toradex
Colibrie DIMM Socket
CON 20p
LCD
PWM
I2C 1
I2C 2
UART E
UART D
USB_D
CAN 1
ETH 1
ADC
Ethernet RJ45
USB
RS232
CON 12p
Dual Buck
5V
3.3V
ISO 5V
Dual CAN
Gehäuse Rückwand
DIO_ETHERNET 7
DIO_USB
CAN H/L
DIO UART D
DIO SPI 2
SPI 2 CS0-2 (Adressdecode)
GPIOx
SPI 2
SPI 1
SPI 3
SPI 2 RJ45
DIO SPI 3
SPI 3 CS0 – 5 (Adressdecode)
RJ45
Molex 6 pol
CON PCI-Socket 1-4
RX+/-, TX+/- RS485
RX+/-, TX+/- RS485
CON 40p
20 DIO
Display + Touch
4-Wire M / P
Power Connector
TDX-Temperatur Control Board
DIO SPI 1
SPI 1 CS0-7 (Adressdecode)
5V
3.3V
DI_Reserve_X1 (PIN15)
DI_24V-Ready-Polarity
DI_Speed-Signal FAN-(A)
DI_Speed-Signal FAN-(B)
DIO_ONEWIRE-Data
TDX Colibri 6ULL
3.3V
GPIOx
24V
Supply
SPI 1
SPI 1 IN-OUT-/Enable
SPI 1 CSx-/Enable
GPIOx
SPI 2
SPI 2 IN-OUT-/Enable
SPI 2 CSx-/Enable
RTC
Internal
3.3V
I2C_2_SDA
I2C_2_SCL
I2C_2_Repeater-ON-OFF
GPIOx
Int. PCB
4x AI, Analog AD 16 Bit
5V
3.3V
GND
*
5V
24V
GND_24V
3.3V
ISO_5V (CAN)
3.3V (BAT)
Gehäuse Rückwand
TOP
TOP
TOP
TOP
I2C Repeater
SIGNALE
3.3V / 5V
I2C 2
CON 2x3p
RS485
CON 2x3p
AI_ PressureSense_II
AI_PressureSense_I
5V
GND
GPIOx
DO_PWM_1
DO_PWM_2
DO_RESET-Socket_1-4
CON 2x4p
DO_PWM_4
DO_PWM_5
2 DI_LightBarrier
GND
PCB Stacked SPI / I2C
CON 2p
Reset Front
CON 2p
CON 2p
LED ON / Front
SPI 2 /CS3
Digital I/O
4 DI / 2DO + GND
2 DI Leak_Sense
DO_PWM_3
DI_Speed_Fan A
DI_Speed_Fan B
CON 2x3p
Light-Barrier
GND
24V
GPIOx
CON 4 x 2p
2x Fan
4 x HPLC Valves
2x Pressure Sense
Switch ON/OFF
Digital IO ext.
Leak Sense
Gehäuse Rückwand
5V
24V
AI_Mess-5V
AI_Mess-24V
I2C_1_SDA
I2C_1_SCL
°C
Temperature Sense
4x DIO_ONEWIRE-Data
I2C 1
I2C_1_SDA
I2C_1_SCL
Digital I/O
CON 10p
DO_LED1-blue
DO_LED1-red
DO_LED1-green-OnOff
DO_LED2-blue
DO_LED2-red
DO_LED1-green
5V
VST
CON 2x2p
DI_I2C_GPIO_1
DI_I2C_GPIO_2
Reserve 2x DI
Signal LEDs
Chassis Front
CON 2x2p
Reserve 2x DO
DO_SPI_2_GPA6
DO_SPI_2_GPA7